## Лист1
Таблица принимаемых команд и передаваемых сообщений блоком радиоприема по сети с протоколом ModBus RTU
Команды чтения состояния устройства | [8 empty] | Ответные сообщения
Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | кол-во Hi. | кол-во Lo. | CRC Lo. | CRC Hi. | Название команды | адрес | функция | число байт | значение Hi. | значение Lo. | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение номера последней полученной команды | адрес 0-247 | 0х04 | 0х00 | 0х00 (00) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение номера последней полученной команды | адрес 0-247 | 0х04 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-1F) | CRC Lo. | CRC Hi.
*Запрос чтение кода последней полученной команды 1,2 байт | адрес 0-247 | 0х04 | 0х00 | 0х00 (01) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение кода последней полученной команды 1,2 байт | адрес 0-247 | 0х04 | 0х02 | 0х(00-FF) | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
*Запрос чтение кода последней полученной команды 3,4 байт | адрес 0-247 | 0х04 | 0х00 | 0х00 (02) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение кода последней полученной команды 3,4 байт | адрес 0-247 | 0х04 | 0х02 | 0х(00-FF) | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос чтение данных команды из ячейки с адресом (адр.нач. Lo.) | адрес 0-247 | 0х03 | 0х00 | 0х(00-7B) (0-123) | 0х00 | 0х01 | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ чтение данных команды из ячейки с адресом (адр.нач. Lo.) | адрес 0-247 | 0х03 | 0х02 | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Команды управления состоянием устройства | [8 empty] | Ответные сообщения
Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер байта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | значение Hi. | значение Lo. | CRC Lo. | CRC Hi. | Название команды | адрес | функция | адр.нач. Hi. | адр.нач. Lo. | значение Hi. | значение Lo. | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос передать команду номер | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х04 (04) | 0х00 | 0х(01-1F) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ передать команду номер | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х04 (04) | 0х00 | 0х(00-1E) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись одного байта команды | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х05 (05) | 0х(00-7B) | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ значение одного байта команды | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х06 (06) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос сброс буфера приемника | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х06 (06) | 0х00 | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi. | Ответ значение одного байта команды | адрес 0-247 | 0х06 | 0х00 | 0х05 (05) | 0х(00-7B) | 0х(00-FF) | CRC Lo. | CRC Hi.
Запрос запись настройки адреса устройства | 0 | 0х06 | 0х00 | 0х80 (128) | 0х00 | адрес (1-247) | CRC Lo. | CRC Hi. | Нет ответа на широковещательный запрос контроллер молча меняет свой адрес
Чтение , запись EEPROM | Функция | Адрес Hi | Адрес Lo | значение Hi. | значение Lo.
запись одного байта команды | 6 | 0 | 4 | Адрес ячейки | код для передачи от малшего к старшему
чтение одного байта команды | 3 | 0 | 0x(0-7B) | 0 | 0x(0-FF)
* Первый байт измеренный N - период модуляции (А=N*8 мкс. Где А - период одного бита) 2,3,4 байт непосредственно код посылки
Последний код хранится доприема следующего (до следующего вспыхивания контрольного светодиода)